4463.7344 | 123.1247 | -123.0011 | 0.11902 | -0.00022891 | -0.017092 | 0.017201 | 0.0388 | -0.027805 | -0.041501 | -0.016269 | 0.0077058 | 0.0047488 | 0.0068637 | -0.095898 | -0.016628 | 0.0015382 | 0.13733 | 0.10071 | 0.11902 | 0.09613 | 0.10529 | 0.041199 | -0.10529 | 0.041199 | 0.16022 | 0.032043 | 0.032043 | 0.027466 | -0.018311 | -0.10071 | 123.0423 | 122.8958 | -0.013733 | 123.1018 | 123.0972 | 0.20142 | 0.01831 | 122.9828 | 122.9004 | -0.086976 | 123.0423 | 123.0331 | 0.13275 | -0.091553 | 123.1064 | 123.1384 | 123.1201 | -0.22431 | 123.0331 | 123.0286 | 123.1613 | -0.21973
4465.5312 | 123.2758 | -122.9507 | 0.082397 | -0.0078584 | -0.018374 | 0.017201 | 0.035596 | -0.026523 | -0.033169 | -0.014347 | -0.0075532 | 0.0053898 | 0.010282 | -0.093975 | -0.01321 | -0.001239 | 0.068665 | -0.027466 | -0.004578 | 0.009155 | 0.14648 | 0.009155 | -0.11902 | 0.009155 | 0.041199 | -0.036621 | 0.059509 | 0.045776 | -0.036621 | -0.11902 | 122.9599 | 122.8317 | 0.064087 | 122.9233 | 122.9599 | 0.12817 | -0.013732 | 122.9141 | 122.8317 | -0.022888 | 122.9599 | 122.9141 | 0.082398 | -0.036621 | 123.0972 | 123.0194 | 122.9462 | -0.20142 | 123.0103 | 122.9965 | 122.9919 | -0.20142
4467.2656 | 123.2529 | -122.9324 | 0.091553 | -0.0078584 | -0.016665 | 0.013569 | 0.039227 | -0.027164 | -0.032742 | -0.010288 | -0.0075532 | 0.010089 | 0.0079319 | -0.092693 | -0.014919 | -0.0023072 | 0.10986 | 0.009155 | 0.032043 | 0.045776 | 0.13733 | 0.009155 | -0.11902 | 0.009155 | 0.082397 | -0.059509 | 0.050354 | 0.041199 | -0.041199 | -0.11444 | 122.9416 | 122.8134 | 0.045776 | 122.9416 | 122.9782 | 0.16479 | 0.01831 | 122.8912 | 122.818 | -0.041199 | 122.9416 | 122.8729 | 0.054932 | -0.050354 | 123.0698 | 123.0423 | 122.9645 | -0.21057 | 122.9828 | 122.9736 | 123.0148 | -0.20599
4469.0781 | 123.2666 | -122.9691 | 0.082397 | -0.00022891 | -0.013674 | 0.014851 | 0.037518 | -0.0293 | -0.03616 | -0.012211 | 7.627e-05 | 0.0047488 | 0.010709 | -0.093761 | -0.016201 | 0.00089722 | 0.068665 | -0.013733 | 0.036621 | 0.045776 | 0.10529 | 0.027466 | -0.11444 | 0.045776 | 0.10529 | 0 | 0.050354 | 0.022888 | -0.027466 | -0.09613 | 122.9965 | 122.8546 | 0.022889 | 122.9553 | 123.0148 | 0.16022 | -0.013732 | 122.9416 | 122.8729 | -0.032043 | 123.0148 | 122.9691 | 0.09613 | -0.059509 | 123.0743 | 123.0377 | 123.0057 | -0.19684 | 123.0194 | 122.9919 | 123.0743 | -0.17853
4470.8125 | 123.2208 | -122.9553 | 0.10529 | -0.015487 | -0.014315 | 0.015706 | 0.03346 | -0.028019 | -0.03616 | -0.010715 | -0.0075532 | 0.006885 | 0.0083591 | -0.096325 | -0.012142 | -0.00059818 | 0.004578 | -0.064087 | -0.036621 | 0.004578 | 0.14648 | -0.009155 | -0.14191 | -0.045776 | 0.013733 | -0.09613 | 0.10071 | 0.064087 | -0.045776 | -0.10529 | 122.9462 | 122.8134 | 0.041198 | 122.8912 | 122.9599 | 0.14649 | -0.10071 | 122.9095 | 122.85 | -0.004578 | 122.9095 | 122.8592 | 0.009156 | -0.041199 | 123.1018 | 122.9599 | 122.9187 | -0.24719 | 123.056 | 123.0194 | 122.9691 | -0.21057
4472.6094 | 123.1979 | -122.9691 | 0.082397 | -0.0078584 | -0.018374 | 0.018269 | 0.035169 | -0.0293 | -0.038937 | -0.012851 | 7.627e-05 | 0.005176 | 0.0079319 | -0.093334 | -0.013851 | 0.003247 | 0.11902 | 0.10529 | 0.12817 | 0.10071 | 0.11444 | 0.036621 | -0.10071 | 0.064087 | 0.15564 | 0.050354 | 0.041199 | 0.036621 | -0.022888 | -0.09613 | 123.0057 | 122.8683 | 0.032044 | 123.0743 | 123.0698 | 0.20142 | 0.036622 | 122.9462 | 122.8729 | -0.041198 | 123.0331 | 123.0194 | 0.14648 | -0.045776 | 123.0835 | 123.0881 | 123.0972 | -0.18311 | 123.0103 | 123.0057 | 123.1247 | -0.17853
4474.4062 | 123.2483 | -122.937 | 0.091553 | -0.00022891 | -0.015383 | 0.01891 | 0.035382 | -0.027805 | -0.035733 | -0.010502 | -0.0075532 | 0.0073124 | 0.011136 | -0.09547 | -0.013424 | -0.0010254 | 0.091553 | 0.018311 | 0.032043 | 0.050354 | 0.12817 | 0 | -0.12817 | 0 | 0.086975 | -0.054932 | 0.068665 | 0.050354 | -0.050354 | -0.09613 | 122.937 | 122.8088 | 0.036621 | 122.9553 | 122.9874 | 0.17853 | 0 | 122.8867 | 122.8409 | -0.022888 | 122.937 | 122.8821 | 0.041198 | -0.041199 | 123.0652 | 123.0286 | 122.9691 | -0.21973 | 123.0057 | 122.9874 | 123.024 | -0.18768
4476.125 | 123.1979 | -122.9691 | 0.086975 | -0.015487 | -0.017092 | 0.015278 | 0.036023 | -0.027378 | -0.03381 | -0.010502 | 7.627e-05 | 0.0064578 | 0.0098545 | -0.093761 | -0.014065 | 0.0019654 | 0.041199 | -0.054932 | -0.013733 | 0.018311 | 0.1236 | 0.009155 | -0.1236 | -0.054932 | 0.004578 | -0.10986 | 0.091553 | 0.068665 | -0.068665 | -0.12817 | 122.9782 | 122.8455 | 0.036621 | 122.9141 | 122.9874 | 0.14191 | -0.045776 | 122.9004 | 122.8409 | 0.004578 | 122.9141 | 122.8592 | 0.018311 | -0.01831 | 123.0927 | 123.0103 | 122.9553 | -0.21057 | 123.0606 | 123.0377 | 122.9736 | -0.21515
4477.9219 | 123.111 | -123.0148 | 0.10529 | -0.0078584 | -0.019655 | 0.018269 | 0.037305 | -0.027164 | -0.043637 | -0.012851 | 7.627e-05 | 0.00069003 | 0.0098545 | -0.097607 | -0.018124 | 0.0034608 | 0.054932 | 0.041199 | 0.086975 | 0.054932 | 0.10529 | 0.050354 | -0.10529 | 0.013733 | 0.10529 | 0.013733 | 0.045776 | 0.059509 | -0.009155 | -0.09613 | 123.0652 | 122.9095 | 0 | 123.056 | 123.0698 | 0.16022 | -0.050354 | 123.0057 | 122.9187 | -0.05951 | 123.0286 | 123.0286 | 0.10986 | -0.045777 | 123.1201 | 123.0698 | 123.1018 | -0.21057 | 123.0606 | 123.0743 | 123.1201 | -0.20142
4479.7344 | 123.2391 | -122.9645 | 0.082397 | -0.00022891 | -0.016878 | 0.017628 | 0.035169 | -0.026523 | -0.035946 | -0.015201 | -0.0075532 | 0.005817 | 0.0075047 | -0.094402 | -0.011074 | 0.00089722 | 0.036621 | -0.059509 | -0.027466 | 0.036621 | 0.13275 | 0.022888 | -0.12817 | -0.054932 | -0.004578 | -0.091553 | 0.086975 | 0.073242 | -0.054932 | -0.13275 | 122.9874 | 122.8363 | 0.050354 | 122.905 | 123.0011 | 0.1648 | -0.045776 | 122.9095 | 122.8317 | 0.004578 | 122.9095 | 122.8729 | 0.041198 | -0.009155 | 123.0972 | 123.0011 | 122.937 | -0.21057 | 123.0515 | 123.0377 | 122.9599 | -0.21515
4481.4688 | 123.2071 | -122.9645 | 0.07782 | -0.00022891 | -0.014101 | 0.014424 | 0.03645 | -0.026951 | -0.03381 | -0.01157 | -0.0075532 | 0.005176 | 0.0075047 | -0.095898 | -0.01257 | -0.00081178 | 0.045776 | -0.036621 | -0.009155 | 0.018311 | 0.14191 | 0.004578 | -0.14191 | -0.050354 | 0.004578 | -0.09613 | 0.068665 | 0.064087 | -0.059509 | -0.1236 | 122.9691 | 122.8226 | 0.064087 | 122.9279 | 122.9828 | 0.16022 | -0.032044 | 122.905 | 122.8409 | -0.009155 | 122.9141 | 122.8683 | 0.027466 | -0.013733 | 123.1064 | 123.0103 | 122.9553 | -0.21973 | 123.0331 | 123.0286 | 122.9691 | -0.20142
4483.25 | 123.1888 | -122.9553 | 0.082397 | 0.0074006 | -0.014742 | 0.016774 | 0.036237 | -0.026737 | -0.034451 | -0.012851 | 7.627e-05 | 0.0088076 | 0.0070773 | -0.092693 | -0.013851 | 4.2822e-05 | 0.068665 | 0 | 0.009155 | 0.036621 | 0.1236 | 0.009155 | -0.13275 | -0.036621 | 0.045776 | -0.082397 | 0.07782 | 0.059509 | -0.073242 | -0.1236 | 122.9645 | 122.8226 | 0.041199 | 122.9553 | 122.9919 | 0.16937 | -0.013732 | 122.8821 | 122.8317 | -0.004577 | 122.9187 | 122.8729 | 0.041199 | -0.022888 | 123.0789 | 123.024 | 122.9645 | -0.21515 | 123.0331 | 123.0148 | 123.0011 | -0.20599
4485.0469 | 123.23 | -122.9279 | 0.091553 | 0.0074006 | -0.015169 | 0.015706 | 0.038159 | -0.026951 | -0.040432 | -0.01456 | -0.0075532 | 0.0056034 | 0.010282 | -0.094616 | -0.013638 | 0.00089722 | 0 | -0.045776 | -0.022888 | 0.032043 | 0.14191 | 0 | -0.14648 | -0.064087 | 0.054932 | -0.068665 | 0.10071 | 0.068665 | -0.07782 | -0.15106 | 122.9279 | 122.7814 | 0.050354 | 122.8821 | 122.9599 | 0.17853 | -0.091553 | 122.85 | 122.7768 | 0.009155 | 122.8638 | 122.8592 | 0.082397 | -0.022888 | 123.0698 | 122.9279 | 122.905 | -0.23804 | 123.0286 | 122.9965 | 122.9828 | -0.24261
4486.7812 | 123.2483 | -122.9553 | 0.082397 | -0.00022891 | -0.01581 | 0.014424 | 0.0388 | -0.028873 | -0.035946 | -0.01392 | 0.0077058 | 0.0077396 | 0.011777 | -0.094402 | -0.015133 | 0.0013244 | 0.073242 | 0.013733 | 0.036621 | 0.054932 | 0.1236 | 0.013733 | -0.15564 | -0.013733 | 0.086975 | -0.036621 | 0.073242 | 0.064087 | -0.054932 | -0.11444 | 122.9691 | 122.7997 | 0.041199 | 122.9691 | 123.0103 | 0.21057 | -0.009155 | 122.9004 | 122.8409 | -0.009155 | 122.9416 | 122.9187 | 0.07782 | -0.01831 | 123.0789 | 123.0286 | 122.9919 | -0.23804 | 123.0286 | 123.0194 | 123.0423 | -0.19684
4488.5781 | 123.175 | -123.0011 | 0.10986 | -0.00022891 | -0.021578 | 0.018269 | 0.036023 | -0.028446 | -0.044064 | -0.01392 | 7.627e-05 | 0.00069003 | 0.010709 | -0.096111 | -0.016415 | 0.0043152 | 0.027466 | 0.032043 | 0.064087 | 0.045776 | 0.11444 | 0.032043 | -0.10986 | -0.022888 | 0.086975 | 0.022888 | 0.059509 | 0.054932 | -0.022888 | -0.091553 | 123.0331 | 122.8912 | 0.004578 | 123.0331 | 123.0469 | 0.15564 | -0.082397 | 122.9782 | 122.9095 | -0.050354 | 122.9782 | 123.024 | 0.11444 | -0.054931 | 123.1155 | 123.0286 | 123.0652 | -0.21973 | 123.0606 | 123.056 | 123.0881 | -0.20142
4490.3594 | 123.2529 | -122.9279 | 0.064087 | -0.00022891 | -0.017733 | 0.016133 | 0.037091 | -0.029941 | -0.036374 | -0.015201 | 0.0077058 | 0.0053898 | 0.012204 | -0.095898 | -0.015774 | -0.0014526 | 0.036621 | -0.059509 | 0 | 0.027466 | 0.13275 | 0.009155 | -0.12817 | -0.054932 | 0.050354 | -0.073242 | 0.082397 | 0.07782 | -0.068665 | -0.10071 | 122.937 | 122.7997 | 0.068664 | 122.8683 | 122.9553 | 0.15564 | -0.027466 | 122.8592 | 122.8271 | 0.01831 | 122.8729 | 122.8546 | 0.027466 | 0.013733 | 123.0606 | 122.9645 | 122.9279 | -0.19226 | 123.0103 | 123.0057 | 122.9782 | -0.1648
4492.1562 | 123.2391 | -122.9507 | 0.091553 | -0.00022891 | -0.019442 | 0.017842 | 0.036237 | -0.02866 | -0.039364 | -0.015201 | 0.0077058 | 0.0043216 | 0.0096409 | -0.094616 | -0.01257 | 0.00068362 | 0.032043 | -0.050354 | -0.004578 | 0.032043 | 0.14191 | 0 | -0.14191 | -0.07782 | 0.045776 | -0.07782 | 0.082397 | 0.086975 | -0.064087 | -0.13275 | 122.9507 | 122.8088 | 0.050354 | 122.9004 | 122.9828 | 0.17395 | -0.05951 | 122.8867 | 122.818 | -0.009156 | 122.8729 | 122.8729 | 0.054931 | -0.004578 | 123.0927 | 122.9828 | 122.9462 | -0.23346 | 123.0331 | 123.0377 | 122.9965 | -0.2243
4493.8906 | 123.1796 | -122.9919 | 0.10986 | -0.00022891 | -0.019869 | 0.018269 | 0.040082 | -0.026951 | -0.042996 | -0.014133 | 0.0077058 | -0.00037797 | 0.010282 | -0.095684 | -0.019833 | 0.0019654 | 0.086975 | 0.09613 | 0.14648 | 0.086975 | 0.10986 | 0.032043 | -0.10071 | 0.064087 | 0.19226 | 0.07782 | 0.041199 | 0.032043 | -0.018311 | -0.082397 | 123.024 | 122.8912 | 0 | 123.0881 | 123.0789 | 0.18768 | -0.022888 | 122.9736 | 122.9095 | -0.068664 | 123.056 | 123.0698 | 0.16022 | -0.07782 | 123.1018 | 123.0789 | 123.1384 | -0.21057 | 123.0331 | 123.024 | 123.1842 | -0.19226
4495.6875 | 123.2071 | -122.9645 | 0.10986 | -0.0078584 | -0.016238 | 0.019551 | 0.034101 | -0.027164 | -0.03381 | -0.012638 | -0.0075532 | 0.0077396 | 0.0094273 | -0.094189 | -0.011929 | -0.0016662 | 0.036621 | -0.045776 | -0.027466 | 0.009155 | 0.13733 | 0.009155 | -0.12817 | -0.086975 | -0.004578 | -0.1236 | 0.086975 | 0.054932 | -0.068665 | -0.1236 | 122.9736 | 122.8363 | 0.027466 | 122.9187 | 122.9736 | 0.13733 | -0.073242 | 122.8958 | 122.8409 | -0.022888 | 122.8775 | 122.8409 | 0 | -0.054931 | 123.1018 | 123.0011 | 122.937 | -0.23804 | 123.0515 | 123.0194 | 122.9599 | -0.23346
4497.4844 | 123.2712 | -122.9507 | 0.064087 | -0.00022891 | -0.017733 | 0.016133 | 0.035596 | -0.030155 | -0.036801 | -0.012424 | -0.0075532 | 0.0060306 | 0.0096409 | -0.09312 | -0.013638 | 0.0011108 | 0.041199 | -0.045776 | -0.018311 | 0.004578 | 0.15106 | 0 | -0.13733 | -0.027466 | 0.009155 | -0.082397 | 0.073242 | 0.073242 | -0.036621 | -0.13275 | 122.9507 | 122.8134 | 0.086975 | 122.905 | 122.9553 | 0.14191 | -0.022888 | 122.9141 | 122.818 | 0.009155 | 122.9233 | 122.8683 | 0.050354 | 0.009155 | 123.1018 | 122.9919 | 122.9324 | -0.20142 | 123.024 | 123.024 | 122.9599 | -0.19684
4499.2656 | 123.1338 | -122.9874 | 0.11902 | -0.00022891 | -0.017092 | 0.01891 | 0.039014 | -0.027591 | -0.041287 | -0.013492 | 7.627e-05 | 0.0036808 | 0.01135 | -0.095257 | -0.015988 | 0.0023926 | 0.091553 | 0.041199 | 0.064087 | 0.068665 | 0.10529 | 0.036621 | -0.1236 | -0.050354 | 0.073242 | -0.045776 | 0.068665 | 0.07782 | -0.054932 | -0.12817 | 123.024 | 122.8638 | -0.013733 | 123.0286 | 123.056 | 0.19226 | -0.027466 | 122.9324 | 122.8592 | -0.050354 | 122.937 | 122.9416 | 0.082398 | -0.041199 | 123.0927 | 123.0789 | 123.0515 | -0.24261 | 123.056 | 123.0652 | 123.0606 | -0.24719
4501 | 123.143 | -123.0148 | 0.1236 | -0.00022891 | -0.01581 | 0.015492 | 0.037091 | -0.025028 | -0.04086 | -0.017124 | -0.015182 | 0.0047488 | 0.0098545 | -0.09547 | -0.018337 | 0.00025642 | 0.036621 | -0.018311 | 0.036621 | 0.027466 | 0.13275 | -0.018311 | -0.13275 | -0.064087 | 0.050354 | -0.050354 | 0.086975 | 0.082397 | -0.050354 | -0.14191 | 122.9965 | 122.8821 | 0.009155 | 122.9965 | 123.0423 | 0.16022 | -0.086975 | 122.9645 | 122.8729 | -0.036621 | 122.9507 | 122.9645 | 0.091553 | -0.041199 | 123.1476 | 123.0515 | 123.0515 | -0.25635 | 123.1018 | 123.0972 | 123.0652 | -0.2655